## UPS
ID | Vegobjekttype (VT) - EgenskapsType (ET) - Tillat Verdi (TV) | Beskrivelse | Datatype - Enhet | Min verdi | Maks verdi | Viktighet | SOSINVDB navn
VT468 | UPS | Reservestrømskilde bl.a. i forbindelse med tunneler. |  |  |  |  | UPS_468
ET4985 | Geometri, punkt | Beskrivelse: Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Merknad registrering: Grunnriss: Senter objekt. Høydereferanse: Senter objekt. Href: Nøyaktighetskrav grunnriss (om ikke annet er avtalt): 1.00 Nøyaktighetskrav høyde (om ikke annet er avtalt): | Punktgeometri |  |  | 2: Påkrevd | GeometriPunkt_4985
ET10051 | Bruksområde | Angir hva vegobjektet brukes til. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | Bruksområde_10051
TV16363 | Nødstrøm | UPS brukes til nødstrøm.
TV16364 | Reservestrøm | UPS brukes til reservestrøm.
TV19681 | Nødnett
ET3852 | Total effekt | Angir total effekt UPS kan levere. | Tall (xxxx.x) - KiloVoltAmpere (kVA) |  |  | 2: Påkrevd | TotalEffekt_3852
ET10049 | Spenning | Angir spenningen som leveres ut fra enheten. | Tillatte tallverdier (4) - Volt (volt) | 12.0 | 690.0 | 2: Påkrevd | Spenning_10049
TV16359 | 12 | 12 volt.
TV16360 | 24 | 24 volt.
TV16361 | 230 | 230 volt.
TV16362 | 400 | 400 volt.
TV16716 | 690 | 690 volt.
ET10043 | Kapasitet | Angir totalt kapasitet for alle batterier. | Tall (xxxxx) - Amperetimer (Ah) | 1.0 | 10000.0 | 2: Påkrevd | Kapasitet_10043
ET10044 | Batteripakke, spenning | Angir spenningen på hver batteripakke. | Tall (xxx) - Volt (volt) | 12.0 | 400.0 | 2: Påkrevd | BatteripakkeSpenning_10044
ET3844 | Batteripakke, antall | Angir hvor mange batteripakker UPS har tilkoblet. | Tall (x.) - Stykker (stk) |  |  | 2: Påkrevd | BatteripakkeAntall_3844
ET4077 | Etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Tall (xxx.) | 1900.0 | 2050.0 | 2: Påkrevd | Etableringsår_4077
ET10047 | Driftsmerking | Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet. | Tekst (50) |  |  | 2: Påkrevd | Driftsmerking_10047
ET10042 | Produsent, UPS | Angir navn på produsent/fabrikant av UPS-enheten. | Tekst (50) |  |  | 2: Påkrevd | ProdusentUPS_10042
ET10041 | Produktnavn, UPS | Angir produktnavn for UPS-enheten. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og ev. serienummer. | Tekst (100) |  |  | 2: Påkrevd | ProduktnavnUPS_10041
ET11130 | Prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Merknad registrering: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. | Tekst (200) |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | Prosjektreferanse_11130
ET12377 | ProsjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Merknad registrering: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert. | Tekst (250) |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | ProsjektInternObjekt_12377
ET8030 | Eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. Merknad registrering: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS. | Tillatte verdier |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | Eier_8030
TV10296 | Stat, Statens vegvesen
TV10360 | Kommune
TV10424 | Privat
TV10757 | Fylkeskommune
TV17652 | Uavklart | Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
TV18642 | Stat, Nye Veier
ET8104 | Vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. Merknad registrering: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS. | Tillatte verdier |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | Vedlikeholdsansvarlig_8104
TV10498 | Statens vegvesen
TV10576 | Kommune
TV10654 | Privat
TV17746 | Uavklart
TV18787 | Nye Veier
TV18916 | OPS
TV19963 | Fylkeskommune