## Branndetektor
ID | Vegobjekttype (VT) - EgenskapsType (ET) - Tillat Verdi (TV) | Beskrivelse | Datatype - Enhet | Min verdi | Maks verdi | Viktighet | SOSINVDB navn
VT478 | Branndetektor | Utstyr til å registrere tilløp til brann. |  |  |  |  | Branndetektor_478
ET10078 | Geometri, punkt | Beskrivelse: Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Merknad registrering: Grunnriss: Senter vegobjekt. Høydereferanse: Innfestingspunkt. Href: Nøyaktighetskrav grunnriss (om ikke annet er avtalt): 1.00 Nøyaktighetskrav høyde (om ikke annet er avtalt): | Punktgeometri |  |  | 2: Påkrevd | GeometriPunkt_10078
ET3774 | Type | Angir type. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | Type_3774
TV4833 | Manuell | Manuell brannmelder.
TV4834 | Optisk | Sensor som registrerer røyk optisk.
TV4835 | Termisk | Sensor som registrerer endring i temperatur.
TV16015 | Gass | Sensor som måler tilstedeværelse av en eller flere gasser.
TV16016 | IR-kamera | Infrarødt kamera for detektering av brann ut fra bildeanalyse.
TV16027 | Kombinert | Brannvarsler som kombinerer flere metoder for registrering av brann.
ET10272 | Etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Tall (xxx.) | 1900.0 | 2050.0 | 2: Påkrevd | Etableringsår_10272
ET10139 | Driftsmerking | Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet. | Tekst (50) |  |  | 2: Påkrevd | Driftsmerking_10139
ET11137 | Prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Merknad registrering: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. | Tekst (200) |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | Prosjektreferanse_11137
ET12384 | ProsjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Merknad registrering: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert. | Tekst (250) |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | ProsjektInternObjekt_12384
ET8035 | Eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. Merknad registrering: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS. | Tillatte verdier |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | Eier_8035
TV10301 | Stat, Statens vegvesen
TV10365 | Kommune
TV10429 | Privat
TV10762 | Fylkeskommune
TV17656 | Uavklart | Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
TV18647 | Stat, Nye Veier
ET8110 | Vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. Merknad registrering: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS. | Tillatte verdier |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | Vedlikeholdsansvarlig_8110
TV10504 | Statens vegvesen
TV10582 | Kommune
TV10660 | Privat
TV17751 | Uavklart
TV18774 | Nye Veier
TV18903 | OPS
TV19968 | Fylkeskommune