## Fordeling
ID | Vegobjekttype (VT) - EgenskapsType (ET) - Tillat Verdi (TV) | Beskrivelse | Datatype - Enhet | Min verdi | Maks verdi | Viktighet | SOSINVDB navn
VT819 | Fordeling | Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr. |  |  |  |  | Fordeling_819
ET9328 | Geometri, punkt | Beskrivelse: Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Merknad registrering: Grunnriss: Senter front fordeling/skap. Høydereferanse: Underkant fordeling/skap. Href: Nøyaktighetskrav grunnriss (om ikke annet er avtalt): 1.00 Nøyaktighetskrav høyde (om ikke annet er avtalt): | Punktgeometri |  |  | 2: Påkrevd | GeometriPunkt_9328
ET9327 | Type fordeling | Angir hvilken type fordeling enheten er av. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | TypeFordeling_9327
TV13014 | Hovedfordeling | Fordeling/skap som både inneholder strømmåler/tilkoplingspunkt til strømnettet samt to eller flere sikringer/kurser. Kan også ha viderekopling til egen underfordeling.
TV13015 | Underfordeling | Fordeling/skap som inneholder to eller flere sikringer/kurser. Strømmåler/tilkoplingspunkt finnes i eget skap.
TV21786 | Tilknytningsskap | Skap med kun strømmåler/tilkoplingspunkt. Det vil normalt være minst ett tilkoplet fordelingsskap.
ET12108 | Bruksområde | Angir hva som er hovedbruksområdet for fordeling. Merknad registrering: Skal angis om avvik fra bruksområdet til elektrisk anlegg. | Tillatte verdier |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | Bruksområde_12108
TV21052 | Veglys | Strøm veglys i dagen.
TV21053 | Rasteplass | Strøm til belysning og elektriske installasjoner på rasteplass.
TV21054 | Bygning | Strøm til bygning.
TV21055 | Signalanlegg | Strøm til signalanlegg.
TV21056 | Skilting | Strøm til skilting.
TV21057 | Ferjeleie | Strøm til belysning og elektriske installasjoner på ferjeleie.
TV21058 | Tunnel | Strøm til tunnel/tunnelutstyr.
TV21059 | Værstasjon | Strøm til værstasjon.
TV21060 | Trafikkregistreringsstasjon | Strøm til trafikkregistreringsstasjon.
TV21061 | Pumper | Strøm til pumper.
TV21062 | Vifter | Strøm til vifter.
TV21063 | Spesiell belysning | Strøm til spesiell belysning. Kan f.eks være utsmykkingingsbelysning.
TV21064 | Trafikkregulering/overvåking/ITS | Strøm til Trafikkregulering/overvåking/ITS.
TV21065 | Ferist | Strøm til elektrisk ferist.
TV21720 | Annet bruksområde | Benyttes om bruksområde som ikke er dekket av andre bruksområder.
TV21787 | Bru | Strøm til installasjoner i/på bru.
ET10065 | Plassering | Angir hvor vegobjektet er plassert. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | Plassering_10065
TV16438 | Ute | Fordelingstavle er plassert utendørs i det fri.
TV16439 | I tunnelrommet | Fordelingstavle er plassert i selve tunnelrommet.
TV16440 | I bygg/rom | Fordelingstavle er plassert i et bygg/rom/kiosk med dør adskilt fra det fri/tunnelrommet.
ET12107 | Materiale | Angir hvilket materiale skap/innkapsling er av. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | Materiale_12107
TV21067 | Stål
TV21068 | Aluminium
TV21069 | Plast | Plast/kompositt.
ET10064 | Spenning | Angir spenningen som leveres til enheten. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | Spenning_10064
TV16433 | 12 | 12 volt.
TV16434 | 24 | 24 volt.
TV16435 | 230 | 230 volt.
TV16436 | 400 | 400 volt.
TV16437 | 230/400 | 230 og 400 volt (TN-nett).
TV16715 | 690 | 690 volt.
ET10058 | Låsesystem | Angir hvilket låsesystem som er benyttet på skapet. | Tekst (50) |  |  | 2: Påkrevd | Låsesystem_10058
ET12997 | Jordelektrode | Angir hvilken type jordelektrode som er benyttet i anlegget. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | Jordelektrode_12997
TV22579 | Annet
TV22580 | Cu wiret
TV22581 | Spyd
TV22582 | Sammenkoplet med annet nett
ET10067 | Tilknyttet overvåkningssentral | Angir hvilken overvåkningssentral tavlen er tilknyttet. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | TilknyttetOvervåknin_10067
TV16441 | VTS | Fordeling er knyttet til VTS.
TV16442 | Annet sentralt styringssystem | Fordeling er knyttet til annet sentralt styringssystem.
TV16443 | Ingen | Fordeling er ikke knyttet til overvåkningssentral.
TV21047 | VTS Nord | Fordeling er knyttet til VTS Nord.
TV21048 | VTS Midt | Fordeling er knyttet til VTS Midt.
TV21049 | VTS Vest | Fordeling er knyttet til VTS Vest.
TV21050 | VTS Sør | Fordeling er knyttet til VTS Sør.
TV21051 | VTS Øst | Fordeling er knyttet til VTS Øst.
TV21712 | Datek | Fordeling er knyttet til Datek
ET10062 | Overspenningsvern type | Angir produsent og typebetegnelse for eventuelt overspenningsvern. Merknad registrering: Påkrevd hvis vern er montert. | Tekst (50) |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | OverspenningsvernTyp_10062
ET10061 | Overbelastningsvern type | Angir produsent og typebetegnelse for eventuelt overbelastningsvern. Merknad registrering: Påkrevd hvis vern er montert. | Tekst (50) |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | OverbelastningsvernT_10061
ET10060 | Overbelastningsvern størrelse | Angir størrelse på eventuelt overbelastningsvern. Merknad registrering: Påkrevd hvis vern er montert. | Tall (xxxxx) - Ampere (A) | 1.0 | 1500.0 | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | OverbelastningsvernS_10060
ET10059 | Kjøling type | Angir fabrikat og type for eventuell kjøling. Merknad registrering: Påkrevd hvis kjøling. | Tekst (50) |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | KjølingType_10059
ET10053 | Etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Tall (xxx.) | 1900.0 | 2050.0 | 2: Påkrevd | Etableringsår_10053
ET10054 | Driftsmerking | Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet. | Tekst (50) |  |  | 2: Påkrevd | Driftsmerking_10054