## Ark1
38 Tunnelutstyr
Veg | Tunnel.kl. | Byggeår: | Tunnelnavn: | Vegsystemreferanse Fra |  | Vegsystemreferanse Til |  | Lengde
EV6 |  |  |  | EV6 K S52D1 m4001 |  | EV6 S52D1 m7393
Utstyr
Objektnavn |  | Antall | Type |  |  |  |  | Merknad
Hovedfordeling
Underfordeling
Tavlerom
Trafokiosk
Kuldeport
Bygninger/tekniske rom
Brakke
Nødstyretablå
Trafikktellepunkt
ATK
Automatisk høydevarsel
Automasjonsutstyr
PLS
Distribuert I/O
OPC-server
ITV-anlegg
Videoovervåking (ITV-kamera)
Videoovervåking-AID (ITV-kamera med AID)
Matrise
Domekamera
Radar
AID-server
Lyssignaler
Kjørefeltsignaler
Rødblink
Vekselblink/stopplys
Bommer
Automatiske bommer
Elektriske porter
Manuelle bommer
Samband og Radio
Strålekabel
Antennemast
Radio DAB
Innbrytning/innsnakk
Nødnett
Servicetelefon
Telefonsentral
Klima - miljø
Kjøleanlegg / Varmepumpe
Renseanlegg (luft)
Renseanlegg (vann)
Avfuktningsanlegg
Varmekabler
Oljeavskiller
Pumper
Pumper
Trykktank/ Ekspansjonstank
Stigerør/Trykkrør
Løftetaljer
Følere og givere
Vannstandsmåler i pumpesump
Ventilasjon
Vifter symetriske | I heng
Vifter asymetriske | I heng
Sjaktventilatorer
Spjeld
Målere
CO målere | På vegg
NOx målere | På vegg
NO2 målere | På vegg
Siktmålere | På vegg
Fuktmåler RH %
Temperaturmåler
Vindmåler
Analog lysmåler
Fotocelle
Vannmengdemåler
Vegbanetemperatur
Nødstrøm |  |  | Effekt/driftstid
Nødaggregat
Reservestrøm/UPS |  |  | 0,7 - 1,5 kVA
Reservestrøm/UPS |  |  | 3 kVA
Reservestrøm/UPS |  |  | 6 - 10 kVA
Reservestrøm/UPS nødnett
Batteri pakker |  |  | Angi også driftstid
Brannsikring |  |  | Type
Brannskap
Brannslukningsapparater |  |  | CO
Brannslukningsapparater |  |  | Pulver 6 kg
Brannslukningsapparater |  |  | Pulver 12 kg
Røykvarslerer / Branndektektor
Brannsentral
Sprinkelanlegg
Nødstasjon
Nødstasjon / skap
Nødstasjon / kiosker
Nørdtelefon
Nødtelefon analoge
Nødtelefon fiberoptiske (Digitale)
Rømningsveger
Evakuerings-, rømnings- /nødlys
Nødskilt
Markeringslys
Ledestripe
Belyste skilt |  |  | Type
Mek.Variableskilt | i heng
Mek.Variableskilt | Utvendig
Variable LED og fiberoptiske skilt
Belyste fartsgrenseskilt | Påvegg
Belyste skilt | Påvegg |  | 727 Stedsnavn
Belyste skilt | Påvegg |  | 914 tunnelmarkering / Sebra
Belyste skilt | Påvegg |  | 605 Telefon
Belyste skilt | Påvegg |  | 606 Brannslukker
Belyste skilt | Påvegg |  | 605/606 Telefon og brannslukker
Belyste skilt | Påvegg |  | 601 Radiokanal m/ blink
Belyste skilt | I heng |  | 530.11 Sammenfletting
Belyste skilt | Påvegg |  | Smal veg m/ blink
Belyste skilt | Påvegg |  | Stopp snu, skilt m/ blink Bakgrunnsbelyst
Belyste skilt | I heng |  | 570 Nødutgang
Belyste skilt | Påvegg |  | 916 Avstandsmarkering
Belyste skilt | Påvegg |  | Visningsskilt
Belyste skilt | Påvegg |  | Ledelys
Belyste skilt | Påvegg
Belyste skilt | Påvegg
Belyste skilt | Påvegg
Belyste skilt | I heng
Belysning |  |  | Type I | Type II | Effekt | Forrige gruppeskift (MM.ÅÅÅÅ) | Periode mellom gruppeskift (år)
Armatur |  |  | Nah | SON-T/ E40 | 400W
Armatur |  |  | Nah | SON-T/ E40 | 250W
Armatur |  |  | Nah | SON-T/ E40 | 150W
Armatur |  |  | Nah | SON-T/ E40 | 100W
Armatur |  |  | Nav-T / E | SON-T/ E27 | 70W
Armatur |  |  | Ql | E40 | 55W
Armatur |  |  | Ql | E40 | 85W
Armatur |  |  | Sox | BY22D | 35W
Armatur |  |  | Sox | BY22D | 55W
Armatur |  |  | HQI | E27 | 150W
Armatur |  |  | Lysrør | G13 | 58W
Armatur |  |  | Lysrør | G13 | 36W
Armatur |  |  | Lysrør | G24 | 26W
Armatur |  |  | Lysrør |  | 24W
Armatur |  |  | Lysrør | G24 | 18W
Armatur |  |  | Lysrør | G13 | 18W
Armatur |  |  | Lysrør | G13 | 15W
Armatur |  |  | Lysrør | G23 | 9W
Armatur |  |  | Lysrør | TL | 8W
Armatur |  |  | Lysrør |  | 5W
LED belysning
Armatur m/intern batteri backup